## DNAサンプルの調整方法
| ご注意事項 | [6 empty] | 図1 純度の高いDNAの波形 |  |  | 図3 A260／A280比純度の低いDNAの波形
| ◆ DNA濃度 ◆ |  |  |  |  | ◆ DNA純度測定 ◆ | [6 empty] | A260／A280比 | A260／A230比
| マイクロアレイ実験にはQubitおよびTapeStationで測定したdsDNA (doble strand DNA)を使用します。 |  |  |  |  | 推奨基準は表1 A260／A280比をご参照ください。 | [6 empty] | 0.71 | 0.23
解析に使用するDNAサンプルの分解や夾雑物の混入は、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため、サンプルをお送りいただく前に品質検査を実施していただくことをお願いしています。 品質の確認方法と基準については下記をご参照ください。 | 吸光度による濃度が基準を満たしている場合でもdsDNA量が実験に必要な量を満たして |  |  |  |  | 230、260、280、320 nmの波長で吸光度測定を行うことにより、RNAの純度を確認します。
| いない場合にはサンプルの再送付をお願いいたします。 |  |  |  |  | 各波長の測定意義は 表5をご確認ください。 | [5 empty] | 図3は、A260/280比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。DNAにタンパク質やフェノールが混入により、吸収極大がA260からA270にシフトしています。さらに混入量が増えると、吸収極大はA280となります。酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。また、A280の吸光度がA260の吸光度に影響を与えるため、核酸の濃度が正しく定量できない可能性があります。
吸光度比が基準を満たしている場合でも、多糖類の吸光波長は核酸と同じ260nmであるため、影響を受けている場合があります。このため、多糖類が混入しない手法でRNAの抽出を行ってください。
お送りいただく前に品質検査を行うことが難しい場合には、そのままお送りいただいても構いませんが、サンプルの品質が基準以下であった場合に再送付をお願いする場合がございます。 弊社での品質検査は3回目以上の品質検査や、精製には別途費用が発生いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。 | ◆ 純度の低いDNAの波形 ◆
| カラム抽出・精製サンプル、RNase処理も行っている場合サンプル由来の可能性があります。 | [7 empty] | A260／A280比 | A260／A230比
[6 empty] | 表5 波長と測定意義 |  |  | 1.82 | 2.05
| ◆ 解析の中止 ◆ |  |  |  |  | 測定波長(nm) | 意義
サンプルの調整 | 品質検定終了後に解析を中止される場合には、中止のご連絡をいただくまでに発生した作業の |  |  |  |  | 230 | 塩、グアニジンイソチオシアネート、その他有機溶媒の混入の検出
| 費用をご請求いたします。 |  |  |  |  | 260 | 核酸の濃度、多糖類
◆ 注意事項 ◆ | [5 empty] | 280 | タンパク質、フェノール |  |  |  | 純度が低くても問題ない場合
(1) Nuclease Free Water(NFW)を使ってDNAを溶解 | 吸光度測定 |  |  |  |  | 320 | 異常な吸収がないかの確認 |  |  |  | 下記のような場合には、純度が低い場合でも吸光スペクトルに大きな問題がなければ、解析に使用することができます。
TEや界面活性剤はその後の実験におちて酵素反応を阻害する可能性があるため、使用しないでください。NFW以外の溶液を使用した場合には事前にご連絡ください。 | [7 empty] | 図2 A260／A230比純度の低いDNAの波形
| ◆ DNA濃度測定 ◆ | [7 empty] | A260／A280比 | A260／A230比 | 電気泳動
| 吸光度測定を行い、DNAの濃度および量を確認します。表1または表2の基準を満たしているかをご確認ください。 | [7 empty] | 1.71 | 0.28
(2) DNAサンプルの液量 | [10 empty] | ◆ DNA分解度の確認 ◆
弊社での品質検査時使用による損失をできるだけ少なくするため、蒸発の影響を少なくするため液量は10uL以上としてください。 | [10 empty] | 電気泳動でDNAの分解度を確認してください。
表1 aCGH解析 弊社推奨基準
|  | TotalDNA量 | 濃度 | A260／A280比 | 液量 | [5 empty] | アガロースゲル電気泳動で確認をする場合には、以下の点をご確認ください。
(3) 共沈剤を使用しない | 標準プロトコル | 4000ｎg以上 | 80ng/uL以上 | 1.5以上 | 10uL以上 | [5 empty] | 1） 1本のgenomeDNAのバンドが明瞭に検出されること
核酸抽出・精製時にグリコーゲンなどの共沈剤を使用すると、酵素反応を阻害する可能性があります。 | FFPEサンプル用プロトコル※ | 4000ｎg以上 | 80ng/uL以上 | 1.5以上 | 10uL以上 | [5 empty] | 2） スメアなバンドが検出されないこと
3） genomeDNA以外のバンドが検出されないこと
(4) 全血検体は専用の採血管を使用する | 増幅プロトコル | 100ng以上 | 10ng/uL以上 | - | 10uL以上 | [5 empty] | DNA以外のバンドが検出された場合にはRNA混入の可能性があります
抗凝固剤ヘパリンは使用しない | ※ Agilent社指定の抽出プロトコルでDNA抽出を行う必要があります。抽出方法が異なる場合には、蛍光色素が修飾できない場合があります。 | [6 empty] | 図2は、A260/230比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。DNAにTEなどの塩、有機溶媒などが混入している可能性があり、酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。
血液検体からDNAを調整される場合には抗凝固剤としてEDTAまたはクエン酸をご使用ください。ヘパリンは酵素反応を阻害しますので使用しないでください。
サンプル以外の原因（試薬やマイクロアレイの不具合）で再解析が必要となった場合には、最小実験開始量や推奨基準以下でお送りいただいた場合には、サンプルが確保できない場合があります。あらかじめご了承ください。
(6) サンプルチューブ
サンプルの輸送・保管には、冷凍保存対応、また15,000gでも耐えられるスクリューキャップではない1.5mLチューブを使用してください。8連、12連PCRチューブ、0.5mLチューブは使用しないでください。
(7) チューブにシール等を貼らない
サンプルシールを使用する場合は、フタの部分のみとし、側面へのテープの巻きつけなどはおやめください。剥がれてしまう可能性がありますので、シールを貼る場合でも予め油性マジックを用いて、フタの部分や側面のフロスト加工がされた部分にサンプル名または番号を記入してください。また、-80℃以下での使用が可能なサンプルシールをご利用ください。
吸収極大が260nmにある
吸収極小が230nmにある
320nmの吸光がほぼ［0］
吸収極大が270nmにシフト
DNAサンプル調整方法

## 細胞の調整方法
解析に使用する細胞の品質は、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため、お送りいただくサンプルの調整にはご注意ください。
弊社での再抽出、2回目以上の品質検査や、精製には別途費用が発生いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。
サンプルの調整
①培養液を除き、PBSなどで洗浄してください
②トリプシン処理を行い剥離させた細胞を回収します
③遠心後できるだけ上清を取り除き、ペレットのみの状態としてください
ご注意事項
お送りいただくサンプルはtest( 継代培養後の細胞) とreference( 培養初期の細胞) の２種類 ご用意ください。
サンプル量が実験の基準に満たない場合、サンプルの再送付をお願いすることがございます。
(1) サンプルチューブ
サンプルの輸送・保管には、冷凍保存対応、また15,000gでも耐えられるスクリューキャップではない1.5mLチューブを使用してください。8連、12連PCRチューブ、0.5mLチューブは使用しないでください。
(2) チューブにシール等を貼らない
サンプルシールを使用する場合は、フタの部分のみとし、側面へのテープの巻きつけなどはおやめください。剥がれてしまう可能性がありますので、シールを貼る場合でも予め油性マジックを用いて、フタの部分や側面のフロスト加工がされた部分にサンプル名または番号を記入してください。また、-80℃以下での使用が可能なサンプルシールをご利用ください。
◆ 解析の中止 ◆
品質検定終了後に解析を中止される場合には、中止のご連絡をいただくまでに発生した作業の
費用をご請求いたします。
細胞の調整方法

## サンプル送付方法
■ 送付先
郵便番号 | 211-0004
住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1200 KDX武蔵小杉ビル 9階
| 株式会社DNAチップ研究所 |  | 受託サポートセンター
電話番号 | 044-982-1289
■ サンプル量
|  | サンプル量 |  | その他
細胞 |  | 1ｘ10＾5以上 |  | ペレットの状態 細胞保存液を使用している場合には詳細をご記入ください
dsDNA |  | 500ng以上 |  | OD260/280 1.5以上
■ 梱包の方法
【サンプルチューブ】
【FFPEスライド】
■ 梱包
■ ご注意事項
● 適さないチューブ
・ 低容量チューブ（0.5mL、0.2mLのPCR用など）：材質が弱く、
輸送や保管に不向きです。
・ スクリューキャップのチューブ：蓋の落下や取り違えなどの事故につながります。
● ラベルシールご使用はお止め下さい。
・ はがれてしまうとサンプルの判別が困難になります。
・ チューブ立てなどのサイズに合わなくなります。
● サンプル名
・ そのままデータファイル名になります。
・ 英数字、－（ハイフン）以外の文字は使えません。
サンプル送付方法
＜冷凍便＞核酸・細胞・組織等
十分な量のドライアイスを詰めて
＜冷蔵便＞FFPEスライド
十分な量の保冷剤を詰めて
チューブを安全に
保護できる入れ物
フリーザーボックスなど
発泡スチロールの箱
パラフィルム
蓋にマジックで記入
サンプル名明記
1.5mL 容量
核酸吸着の少ないもの。
マイクロチューブ
サンプル
スライドガラスが破損しないように保護
スライドガラスを安全に保護できる入れ物
スライドガラスケース
緩衝材

## 解析依頼書
| aCGH解析用 | [9 empty] | 選択してください | 選択してください
| ご依頼内容 |  | C3チェックサービス |  |  | 生物種 |  | ヒト Homo sapiens |  | C3チェックサービス | あり | 返却希望
| その他 詳細 | [6 empty] | その他詳細 記入例 ・ 実験前にサンプルをミックスする ・細胞保存液の種類、処理方法 など |  |  | なし | 返却不要(通常）
| 核酸抽出 | 選択してください |  | データ解析 | 選択してください |  | サンプル返却・破棄 |  | 返却不要(通常）
| ※本サービスではお預かりしましたサンプルおよび抽出したDNAはご返却しておりません。 ご希望される場合には、上記にて、返却希望をご指定ください。 | [10 empty] | <aCGH解析>
ヒト Homo sapiens
■ DNAサンプルの調整方法をご確認ください | [7 empty] | DNAサンプルの調整方法について確認済み
■ 細胞の調整方法をご確認ください | [7 empty] | 細胞の調整方法について確認済み
■ サンプル送付方法についてご確認ください | [7 empty] | サンプル送付方法について確認済み
■ 当社個人情報保護についてをご確認頂き、同意の上ご記入ください。 | [7 empty] | 個人情報保護について同意
■ 国外持ち出し不可の場合はチェックしてください。 | [7 empty] | 国外持ち出し不可
■ ヒト臨床検体は、倫理委員会に承認され、匿名化された検体をお送りください。 | [7 empty] | 倫理委員会の承認を得たヒト検体
ヒト検体ではない
■ ご依頼者 (クオリティーチェック結果等、進捗状況をご連絡いたします）
| ふりがな | [5 empty] | ご依頼日
| 氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail
| ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名
|  | ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話
■ ご依頼者以外で弊社からメールにて送付するクオリティーチェック結果等の情報共有をされたい方が
いらっしゃいましたら下記に連絡先を記入してください。
| ご所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail
| ご所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail
| ご所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail
| ご所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail
| ■ サンプルを お送り頂く方 |  |  | ※ご依頼者と異なる場合にご記入ください。
| ふりがな | [5 empty] | e-mail
| 氏名 |  |  |  |  | 様
| ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名
|  | ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話
| お見積り番号 |  |  | ※弊社よりお見積書を提出している場合、番号の記入をお願いします。
| 販売代理店 |  |  |  | 電話 |  |  | 担当者名
グループ 140
グループ 135
グループ 136
グループ 144
グループ 236
グループ 448
グループ 549
グループ 140
グループ 144
グループ 549
グループ 140
グループ 135
グループ 136
グループ 144
グループ 236
グループ 448
グループ 549
グループ 140
グループ 144
グループ 549
マイクロアレイ受託解析

## DNAサンプルリスト
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
| 氏名 | 様 | [7 empty] | サンプル数
| ご所属 | [8 empty] | 0
ヒト臨床検体ご依頼される方 | [7 empty] | ※サンプルチューブは遠心に耐えられる1.5ｍｌのチューブをご利用ください
倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)され、匿名化された検体をお送りください。 | [7 empty] | ※サンプル名は油性のマジックインキでキャップにご記入ください。
※側面には記入やシール貼付をしないでください。
| ヒト臨床検体ではない(汎用培養細胞等) | [6 empty] | ※サンプル名は10文字以内の半角英数字でご記入ください。 |  |  |  | ✓
| ヒト臨床検体であり、倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)を得ている | [6 empty] | ※下表のサンプル名とチューブに記載されたサンプル名が異なる場合は
※お選びください | [7 empty] | 「その他」にご記入ください。
※液量が10μLに満たない場合、事前にご相談ください。
No. | Sample Name | サンプルの種類 | 性別（弊社Referenceを使用する場合のみ） | DNA濃度 組織・細胞量 |  | OD260 /280 | 液量 | 収量 （μg) | 溶媒 | その他 ご連絡事項
単位を選択してください
D01 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | 選択してください
D02 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | male
D03 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | female
D04 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください
D05 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | Genome DNA |  | 細胞ペレット
D06 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | 細胞 |  | 細胞保存用試薬に浸漬
D07 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  |  |  | TEに溶解
D08 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  |  |  | Nuclease Free Waterに溶解
D09 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  |  |  | その他
D10 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D11 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D12 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D13 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D14 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D15 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D16 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D17 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D18 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D19 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D20 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D21 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D22 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D23 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D24 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | 単位を選択してください | 選択してください
D25 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | μL | ng/μL
D26 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  |  | cells
D27 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D28 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D29 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D30 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D31 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D32 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D33 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D34 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D35 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D36 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D37 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D38 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D39 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D40 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D41 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D42 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D43 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D44 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D45 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D46 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D47 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D48 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D49 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D50 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D51 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D52 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D53 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D54 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D55 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D56 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D57 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D58 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D59 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D60 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D61 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D62 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D63 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D64 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D65 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D66 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D67 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D68 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D69 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D70 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D71 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D72 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D73 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D74 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D75 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D76 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D77 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D78 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D79 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D80 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D81 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D82 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D83 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D84 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D85 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D86 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D87 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D88 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D89 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D90 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D91 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D92 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D93 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D94 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D95 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D96 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D97 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D98 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
D99 |  | 選択してください | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください
DNAサンプルリスト

## サンプル組合せ_CGH
氏名 | 様
ご所属
比較の指定 |  |  |  |  | 比較の指定2
※ Sample Nameにて、ご記入願います。
※ 対照群（分母）を基準として、症例群（分子）におけるコピー数変化を検出します。
※ 記入欄が不足する場合は行・列を追加してください。
No. | Sample Name |  | 症例群 （分子） | 対照群 （分母）
D01 | 0 | 比較1
D02 | 0 | 比較2
D03 | 0 | 比較3
D04 | 0 | 比較4
D05 | 0 | 比較5
D06 | 0 | 比較6
D07 | 0 | 比較7
D08 | 0 | 比較8
D09 | 0 | 比較9
D10 | 0 | 比較10
D11 | 0 | 比較11
D12 | 0 | 比較12
D13 | 0 | 比較13
D14 | 0 | 比較14
D15 | 0 | 比較15
D16 | 0 | 比較16
D17 | 0 | 比較17
D18 | 0 | 比較18
D19 | 0 | 比較19
D20 | 0 | 比較20
D21 | 0 | 比較21
D22 | 0 | 比較22
D23 | 0 | 比較23
D24 | 0 | 比較24
D25 | 0 | 比較25
D26 | 0 | 比較26
D27 | 0 | 比較27
D28 | 0 | 比較28
D29 | 0 | 比較29
D30 | 0 | 比較30
D31 | 0 | 比較31
D32 | 0 | 比較32
D33 | 0 | 比較33
D34 | 0 | 比較34
D35 | 0 | 比較35
D36 | 0 | 比較36
D37 | 0 | 比較37
D38 | 0 | 比較38
D39 | 0 | 比較39
D40 | 0 | 比較40
D41 | 0 | 比較41
D42 | 0 | 比較42
D43 | 0 | 比較43
D44 | 0 | 比較44
D45 | 0 | 比較45
D46 | 0 | 比較46
D47 | 0 | 比較47
D48 | 0 | 比較48
D49 | 0
D50 | 0
D51 | 0
D52 | 0
D53 | 0
D54 | 0
D55 | 0
D56 | 0
D57 | 0
D58 | 0
D59 | 0
D60 | 0
D61 | 0
D62 | 0
D63 | 0
D64 | 0
D65 | 0
D66 | 0
D67 | 0
D68 | 0
D69 | 0
D70 | 0
D71 | 0
D72 | 0
D73 | 0
D74 | 0
D75 | 0
D76 | 0
D77 | 0
D78 | 0
D79 | 0
D80 | 0
D81 | 0
D82 | 0
D83 | 0
D84 | 0
D85 | 0
D86 | 0
D87 | 0
D88 | 0
D89 | 0
D90 | 0
D91 | 0
D92 | 0
D93 | 0
D94 | 0
D95 | 0
D96 | 0
D97 | 0
D98 | 0
D99 | 0
実験・解析の比較組み合わせ