## RNAサンプルの調整方法
解析に使用するRNAサンプルの分解や夾雑物の混入は、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため、サンプルをお送りいただく前に品質検査を実施していただくことをお願いしています。 品質の確認方法と基準については下記をご参照ください。 | 吸光度測定 | [5 empty] | 電気泳動
| ◆ RNA濃度測定 ◆ | [5 empty] | ◆ RNA分解度の確認 ◆
お送りいただく前に品質検査を行うことが難しい場合には、そのままお送りいただいても構いませんが、サンプルの品質が基準以下であった場合に再送付をお願いする場合がございます。 弊社での品質検査は3回目以上の品質検査や、精製には別途費用が発生いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。 | 吸光度測定を行い、RNAの濃度および量を確認します。表1または表2の基準を満たしているかをご確認ください。 | [5 empty] | 電気泳動でRNAの分解度を確認してください。
[7 empty] | 表1 遺伝子発現解析 弊社推奨基準 |  | 表2 miRNA発現解析 弊社推奨基準
| 表1 遺伝子発現解析 弊社推奨基準 | [6 empty] | RIN値 |  | RIN値
サンプルの調整 |  | TotalRNA量 | 濃度 |  | A260／A280比 | 液量 | 標準プロトコル | 7以上 | 標準プロトコル | 7以上
| 標準プロトコル | 500ng以上 | 50ng/uL以上 |  | 1.5以上 | 10uL以上 | 増幅プロトコル | 7以上
◆ 注意事項 ◆ | 増幅プロトコル | 500pg以上 | - |  | - | 10uL以上
(1) Nuclease Free Water(NFW)を使ってRNAを溶解 | [6 empty] | アガロースゲル電気泳動で確認をする場合には、以下の点をご確認ください。
TEや界面活性剤、DEPC水はその後の実験におちて酵素反応を阻害する可能性があるため、使用しないでください。NFW以外の溶液を使用した場合には事前にご連絡ください。 | 表2 miRNA発現解析 弊社推奨基準 | [5 empty] | 1） 2本のrRNAのバンドが明瞭に検出されること
|  | TotalRNA量 | 濃度 |  | A260／A280比 | 液量 | 2） スメアなバンドが検出されないこと
(2) RNAサンプルの液量 | 標準プロトコル | 500ng以上 | 50ng/uL以上 |  | 1.5以上 | 10uL以上 | 3） rRNA以外のバンドが検出されないこと
弊社での品質検査時使用による損失をできるだけ少なくするため、蒸発の影響を少なくするため液量は10uL以上としてください。 | [6 empty] | rRNA以外のバンドが検出された場合にはDNA混入の可能性があります
貴重なサンプルの場合、標準プロトコルでの実験開始量を表3および表4まで下げることができますが、品質検査には、濃度・量にかかわらず、5uLを使用しますので、弊社での品質検査後に、実験開始必要量が残っているようサンプルを調整してください。
Agilent バイオアナライザによる分解度測定の場合には、分解度が1～10で評価されます。
(3) 共沈剤を使用しない | [6 empty] | 分解が見られない場合が10となります。
核酸抽出・精製時にグリコーゲンなどの共沈剤を使用すると、酵素反応を阻害する可能性があります。
| ※ 血清・血漿由来、細胞内小胞(エクソソーム)由来RNAはmiRNA各分量以上のサンプルを調整して ください。 | [5 empty] | 図4 分解の無いサンプルの泳動結果 |  | 図5 分解がすすんだサンプルの泳動結果
(4) 分画はしない
polyA や miRNA画分の分画、濃縮は行わず、totalRNAを調整してください。 （血清/血漿・培養上清由来を除く）。
実験開始RNA量が多いほうが、検出できるプローブ数が多くなります。このため、同一実験間で比較するサンプルは実験開始RNA量をそろえることをおすすめします。
(5) 全血検体は専用の採血管を使用する | サンプル以外の原因（試薬やマイクロアレイの不具合）で再解析が必要となった場合には、最小実験開始量や推奨基準以下でお送りいただいた場合には、サンプルが確保できない場合があります。あらかじめご了承ください。
抗凝固剤として、ヘパリンを使用しないでください。ヘパリン加血漿/血清を使用される場合には事前にご相談ください。
血液検体からｔotalRNAを調整される場合にはPAXgene Blood RNA採血管の使用をおすすめします。血漿からのRNA精製を行う際に抗凝固剤入の採血管を使用される場合には抗凝固剤としてEDTAまたはクエン酸をご使用ください。ヘパリンは酵素反応を阻害しますので使用しないでください。 | ◆ RNA純度測定 ◆ | [5 empty] | rRNAのピークのみが明瞭に検出され、それ以外のピークは検出されません。 |  | rRNAのピーク間および低分子領域に分解したRNAのピークが検出され、ｒRNAのピークが低くなります。
推奨基準は表1 A260／A280比をご参照ください。
230、260、280、320 nmの波長で吸光度測定を行うことにより、RNAの純度を確認します。
(6) サンプルチューブ | 各波長の測定意義は 表3をご確認ください。 | [5 empty] | 図6 DNAが混入したサンプルの泳動結果 一例
サンプルの輸送・保管には、冷凍保存対応、また15,000gでも耐えられるスクリューキャップではない1.5mLチューブを使用してください。8連、12連PCRチューブ、0.5mLチューブは使用しないでください。
吸光度比が基準を満たしている場合でも、多糖類の吸光波長は核酸と同じ260nmであるため、影響を受けている場合があります。このため、多糖類が混入しない手法でRNAの抽出を行ってください。
(7) チューブにシールを貼る場合
サンプルシールを使用する場合は、フタの部分のみとし、側面へのテープの巻きつけなどはおやめください。剥がれてしまう可能性がありますので、シールを貼る場合でも予め油性マジックを用いて、フタの部分や側面のフロスト加工がされた部分にサンプル名または番号を記入してください。また、-80℃以下での使用が可能なサンプルシールをご利用ください。 | 表3 波長と測定意義
| 測定波長(nm) | 意義
| 230 | 塩、グアニジンイソチオシアネート、その他有機溶媒の混入の検出
| 260 | 核酸の濃度、多糖類
| 280 | タンパク質、フェノール |  |  |  |  | rRNA以外のピークが検出される。
ご注意事項 | 320 | 異常な吸収がないかの確認 |  |  |  |  | その他、長鎖領域での基線の上昇など様々なパターンで検出されます。
◆ 解析の中止 ◆ | [6 empty] | DNAのコンタミが疑われる場合には、DNase精製を行うことをおすすめします。
品質検定終了後に解析を中止されう場合には、中止のご連絡をいただくまでに発生した作業の費用をご請求いたします。 | 図1 純度の高いRNAの波形
[5 empty] | A260／A280比 | A260／A230比
[5 empty] | 1.82 | 2.05
図2 A260／A230比純度の低いRNAの波形
[5 empty] | A260／A280比 | A260／A230比
[5 empty] | 1.71 | 0.28
図2は、A260/230比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。RNAにTEなどの塩、有機溶媒などが混入している可能性があり、酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。
図3 A260／A280比純度の低いRNAの波形
[5 empty] | A260／A280比 | A260／A230比
[5 empty] | 0.71 | 0.23
図3は、A260/280比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。RNAにタンパク質やフェノールが混入により、吸収極大がA260からA270にシフトしています。さらに混入量が増えると、吸収極大はA280となります。酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。また、A280の吸光度がA260の吸光度に影響を与えるため、核酸の濃度が正しく定量できない可能性があります。
下記のような場合には、純度が低い場合でも吸光スペクトルに大きな問題がなければ、解析に使用することができます。
① 濃度が低い場合
濃度が低い場合には、測定値が検出限界に近く、260nm、280nmの吸光度および230nmの吸光度の差が小さくなるため、正確な吸光度測定ができていない可能性があります。また、260nmの吸光度が低くなることにより、相対的に230nmの吸光度が高くなり、純度が低く見積もられます。
② カラム抽出・精製サンプル、DNase処理も行っている場合
サンプル由来の可能性があります。
吸収極大が260nmにある
吸収極小が230nmにある
320nmの吸光がほぼ［0］
RIN:10
RIN：4.8
RIN：3.7
吸収極大が270nmにシフト
RNAサンプル調整方法

## サンプル送付方法
■ 送付先
郵便番号 | 211-0004
住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1200 KDX武蔵小杉ビル 9階
| 株式会社DNAチップ研究所 | 受託サポートセンター
電話番号 | 044-982-1289
■ サンプル要件
|  | RNA量 | 濃度 | OD260 /280 | 性状
totalRNA(真核・原核) |  | 500ng以上 | 50ng/μL以上 | 1.5以上 | ｒRNA 28S/18S：1.8以上 RIN値：7以上
totalRNA(微量サンプル) |  | 0.5ng以上
totalRNA(FFPEサンプル) |  | 100ng以上 | 10ng/μL以上 |  | －
SmallRNA エクソソーム分画 |  | 20ng以上 | － |  | －
■ 梱包の方法
【サンプルチューブ】
【FFPEスライド】
■ 梱包
■ ご注意事項
● 適さないチューブ
・ 低容量チューブ（0.5mL、0.2mLのPCR用など）：材質が弱く、
輸送や保管に不向きです。
・ スクリューキャップのチューブ：蓋の落下や取り違えなどの事故につながります。
● ラベルシールご使用はお止め下さい。
・ はがれてしまうとサンプルの判別が困難になります。
・ チューブ立てなどのサイズに合わなくなります。
● サンプル名
・ そのままデータファイル名になります。
・ 英数字、－（ハイフン）以外の文字は使えません。
サンプル送付方法
パラフィルム
蓋にマジックで記入
サンプル名明記
1.5mL 容量
核酸吸着の少ないもの。
マイクロチューブ
サンプル
スライドガラスが破損しないように保護
スライドガラスを安全に保護できる入れ物
スライドガラスケース
緩衝材
＜冷凍便＞核酸・細胞・組織等
十分な量のドライアイスを詰めて
＜冷蔵便＞FFPEスライド
十分な量の保冷剤を詰めて
チューブを安全に
保護できる入れ物
フリーザーボックスなど
発泡スチロールの箱

## 解析依頼書
| 遺伝子発現解析 / miRNA発現解析用 | [8 empty] | 選択してください | 選択してください | 選択してください
| ご依頼内容 |  | 選択してください |  |  | 生物種 |  | 選択してください |  | 遺伝子発現解析 －1色法－ | あり | 返却希望
| その他 詳細 | [6 empty] | その他詳細 記入例 ・ 実験前にサンプルをミックスする ・ 以前解析を行ったマイクロアレイと同じものを使用して実験を行いたい ・ 過去データと比較解析を行いたい、データ解析のみを依頼 など |  | 遺伝子発現解析 －2色法－ | なし | 返却不要
| 核酸抽出 | 選択してください |  | データ解析 | 選択してください |  | サンプル返却・破棄 |  | 選択してください | 遺伝子発現解析 －微量－ |  | 選択してください
[10 empty] | 遺伝子発現-原核生物 －1色法－ |  | <miRNA発現解析>
■ RNAサンプルの調整方法をご確認ください | [7 empty] | RNAサンプルの調整方法について確認済み
■ サンプル送付方法についてご確認ください | [7 empty] | サンプル送付方法について確認済み
■ 当社個人情報保護についてをご確認頂き、同意の上ご記入ください。 | [7 empty] | 個人情報保護について同意
■ 国外持ち出し不可の場合はチェックしてください。 | [7 empty] | 国外持ち出し不可
■ ヒト臨床検体は、倫理委員会に承認され、匿名化された検体をお送りください。 | [7 empty] | 倫理委員会の承認を得たヒト検体
ヒト検体ではない
[10 empty] | miRNA発現解析 |  | ヒト Homo sapiens
| ■ ご依頼者 (クオリティーチェック結果等、進捗状況をご連絡いたします） | [8 empty] | miRNA発現解析 －微量－ |  | ハツカネズミ Mus musculus
| ふりがな | [5 empty] | ご依頼日 |  |  | RNA抽出 ・ 品質検査 |  | ラット Rattus novegious
| 氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail |  |  | RNA品質検査のみ |  | その他生物種（詳細欄にご記入ください）
| ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名 |  |  | データ解析のみ |  | <遺伝子発現解析>
|  | ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話 |  |  | マイクロアレイスキャンのみ |  | ヒト Homo sapiens
[10 empty] | その他（詳細欄にご記入ください） |  | ハツカネズミ Mus musculus
ラット Rattus novegious
| ■ ご依頼者以外で弊社からメールにて送付するクオリティーチェック結果等の情報共有をされたい方が | [10 empty] | ヨーロッパアナウサギ Oryctolagus cuniculus
| いらっしゃいましたら下記に連絡先を記入してください。 | [10 empty] | イヌ Canis familiari
| 所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail |  |  |  |  | ウマ Equus caballus
| 所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail |  |  |  |  | ウシ Bovine
| 所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail |  |  |  |  | ブタ ヨーロッパイノシシ Sus Scrofa )
| 所属/氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail |  |  |  |  | ニワトリ Gallus gallus
アカゲザル Macaca mulatta
| ■ サンプルを お送り頂く方 |  |  | ※ご依頼者と異なる場合にご記入ください。 | [7 empty] | ヒツジ Ovis aries
| ふりがな | [5 empty] | e-mail |  |  |  |  | タイセイヨウサケ Salmon salar
| 氏名 |  |  |  |  | 様 | [5 empty] | ゼブラフィッシュ Danio rerio
| ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名 |  |  |  |  | 線虫 Caenorhabditis elegans
|  | ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話 |  |  |  |  | ハマダラ蚊 Anopheｌes gambiae
キイロショウジョウバエDroso phila melanogaster
アフリカツメガエル Xenopus Laevis
| お見積り番号 |  |  | ※弊社よりお見積書を提出している場合、番号の記入をお願いします。 | [7 empty] | イネ/いもち病菌
酵⺟ Saccharomyces Cerevisiae
| 販売代理店 |  |  |  | 電話 |  |  | 担当者名 |  |  |  | イネ NIAS-RAP-DB
トウモロコシ Maize
ダイズ Glycine max
タバコ Nicotiana tabacum
シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana
⼤⻨ Hordeum vulgare
トマト Solarnum lycopersicum
⼩⻨ Triticu aestivum
セイヨウアブラナ Brassica napus )
ワタ Gossypium hirsutum
タルウマゴヤシ Medicago truncatula
⼤腸菌 Escherichia coli
カスタム
その他生物種（詳細欄にご記入ください）
グループ 140
グループ 135
グループ 136
グループ 144
グループ 236
グループ 448
グループ 549
グループ 140
グループ 144
グループ 549
マイクロアレイ受託解析

## （別紙1）RNAサンプルリスト
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
| ご所属 | [6 empty] | サンプル数
| 氏名 | 様 | [5 empty] | 0
ヒト臨床検体ご依頼される方 | [7 empty] | ※サンプルチューブは遠心に耐えられる1.5ｍｌのチューブをご利用ください
倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)され、匿名化された検体をお送りください。 | [7 empty] | ※サンプル名は油性のマジックインキでキャップにご記入ください。
※側面には記入やシール貼付をしないでください。
| ヒト臨床検体ではない(汎用培養細胞等) | [6 empty] | ※サンプル名は10文字以内の半角英数字でご記入ください。
| ヒト臨床検体であり、倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)を得ている | [6 empty] | ※下表のサンプル名とチューブに記載されたサンプル名が異なる場合は
※お選びください | [7 empty] | 「その他」にご記入ください。
※液量が10μLに満たない場合、事前にご相談ください。
No. | Sample Name | サンプルの種類 | 生物種 | RNA濃度 組織・細胞量 |  | OD260 /280 | 液量 枚数 | 溶媒 | その他 ご連絡事項
単位を選択してください
D01 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | ✓
D02 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D03 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D04 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください
D05 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | Total RNA |  | Nuclease Free Waterに溶解
D06 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | miRNAを含むTotal RNA |  | 抽出キットに付属の溶出バッファーに溶解
D07 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 細胞 |  | 核酸保存用試薬に浸漬
D08 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 組織 |  | 細胞ペレット
D09 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | FFPE 切片 |  | 新鮮凍結
D10 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | マイクロダイセクション後組織切片 |  | TRIzol、Isogen、QIAzol等でホモジナイズ後凍結
D11 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 全血 |  | PAXgene RNA採血管 採取
D12 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 血清 |  | RNA Complete BCT(Streck) 採取
D13 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 血漿 |  | その他
D14 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | cfRNA（使用）
D15 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 培養上清
D16 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | その他
D17 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D18 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D19 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D20 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D21 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D22 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D23 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D24 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 単位を選択してください
D25 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | μL | 選択してください
D26 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | mL | ng/μL
D27 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | 枚 | cells
D28 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | mg
D29 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | mm角
D30 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | μm
D31 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D32 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D33 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D34 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D35 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D36 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D37 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D38 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D39 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D40 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D41 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D42 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D43 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D44 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D45 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D46 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D47 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D48 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D49 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D50 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D51 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D52 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D53 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D54 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D55 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D56 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D57 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D58 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D59 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D60 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D61 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D62 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D63 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D64 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D65 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D66 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D67 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D68 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D69 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D70 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D71 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D72 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D73 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D74 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D75 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D76 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D77 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D78 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D79 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D80 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D81 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D82 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D83 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D84 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D85 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D86 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D87 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D88 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D89 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D90 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D91 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D92 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D93 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D94 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D95 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D96 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D97 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D98 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
D99 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください
RNAサンプルリスト

## （別紙2）サンプルミックス情報
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
ご所属 | [5 empty] | サンプル数
氏名 | 様 |  |  |  |  | 0
※サンプルはRNAの品質検査後に等量ずつミックスします。ミックス方法をご希望の場合は備考欄にご記入ください。
※記入欄が足りない場合は行を追加してください。
ミックスするサンプルの指定
Mix Sample No. | Mix Sample Name | Sample Name | Sample Name | Sample Name | Sample Name | 備考
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
サンプルミックス情報

## （別紙3）解析内容・サンプル組合せ
ご所属
氏名 | 様
遺伝子発現解析、miRNA発現解析 解析内容の指定
※ ご希望される解析内容にチェック（✓）をお選び願います。 | [6 empty] | ✓
※ その他、図表作成などをご希望される場合には連絡事項に詳細をご記入ください。
チェック | 比較の種類 |  | 連絡事項
個体間比較
群間比較
チェック | 解析内容
正規化
変動遺伝子抽出
GO解析
| Pathway解析 |  |  |  |  | ※ 統計検定は 群間比較 n=3以上で実施します。個体間比較での統計検定、n=2での群間比較では統計検定を行いません。
| クラスター解析図およびリスト |  |  |  |  | ※ 遺伝子発現解析でGO解析を行う場合には、変動遺伝子抽出も合わせてご依頼いただく必要があります。
| 標的遺伝子探索(miRNA発現解析のみ) |  |  |  |  | ※ miRNA発現解析でGO解析を行う場合には、変動遺伝子抽出の他、標的遺伝子探索をご依頼いただく必要があります。
| その他、図表作成など |  |  |  |  | ※ お見積書と内容と異なる場合には、お見積書の内容が優先されます。
群分けの指定 |  |  |  | 比較の指定
※ 最大比較数は、検体（Group）の数または10比較の内、 少ない方となります。 |  |  |  | ※ 対照群（分母）を基準として、症例群（分子）における変動比を計算します。
※ Group Nameは10文字以内の半角英数字でご記入ください。 |  |  |  | ※ 比較ごとにSample Nameまはた左表に記入したGroup Nameをご記入ください。
※ 統計検定は群間比較 n=3以上が必要です。
※ 記入欄が不足する場合は行・列を追加してください。
No. | Sample Name | Group Name （群間比較の場合のみ記入） |  |  | 症例群 （分子） | 対照群 （分母）
D01 | 0 |  |  | 比較1
D02 | 0 |  |  | 比較2
D03 | 0 |  |  | 比較3
D04 | 0 |  |  | 比較4
D05 | 0 |  |  | 比較5
D06 | 0 |  |  | 比較6
D07 | 0 |  |  | 比較7
D08 | 0 |  |  | 比較8
D09 | 0 |  |  | 比較9
D10 | 0 |  |  | 比較10
D11 | 0
D12 | 0
D13 | 0
D14 | 0
D15 | 0
D16 | 0
D17 | 0
D18 | 0
D19 | 0
D20 | 0
D21 | 0
D22 | 0
D23 | 0
D24 | 0
D25 | 0
D26 | 0
D27 | 0
D28 | 0
D29 | 0
D30 | 0
D31 | 0
D32 | 0
D33 | 0
D34 | 0
D35 | 0
D36 | 0
D37 | 0
D38 | 0
D39 | 0
D40 | 0
D41 | 0
D42 | 0
D43 | 0
D44 | 0
D45 | 0
D46 | 0
D47 | 0
D48 | 0
D49 | 0
D50 | 0
D51 | 0
D52 | 0
D53 | 0
D54 | 0
D55 | 0
D56 | 0
D57 | 0
D58 | 0
D59 | 0
D60 | 0
D61 | 0
D62 | 0
D63 | 0
D64 | 0
D65 | 0
D66 | 0
D67 | 0
D68 | 0
D69 | 0
D70 | 0
D71 | 0
D72 | 0
D73 | 0
D74 | 0
D75 | 0
D76 | 0
D77 | 0
D78 | 0
D79 | 0
D80 | 0
D81 | 0
D82 | 0
D83 | 0
D84 | 0
D85 | 0
D86 | 0
D87 | 0
D88 | 0
D89 | 0
D90 | 0
D91 | 0
D92 | 0
D93 | 0
D94 | 0
D95 | 0
D96 | 0
D97 | 0
D98 | 0
D99 | 0
群分け情報、および比較組合せ

## （別紙4）マイクロアレイスキャンのみ
| ご所属 |  |  |  | サンプル数
| 氏名 | 様 |  |  | 0
No. | マイクロアレイ ID | フォーマット | 生物種 | その他 ご連絡事項 | ※マイクロアレイIDについて
A01 | [5 empty] | 4ｘ44K
A02 | [5 empty] | 8ｘ60K
A03 | [5 empty] | 1ｘ1M
A04 |  |  |  |  | バーコードがついたスライドガラスの「25」から始まる番号をマイクロアレイIDの欄に記入してください。 | 1ｘ244K
A05 | [5 empty] | 2ｘ400
A06 | [5 empty] | 4ｘ180K
A07 | [5 empty] | 8ｘ15K
A08
A09
A10
マイクロアレイリスト