## DNAサンプルの調整方法
解析に使用するDNAサンプルの分解や夾雑物の混入は、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため、サンプルをお送りいただく前に品質検査を実施していただくことをお願いしています。 品質の確認方法と基準については下記をご参照ください。 | 吸光度測定 |  |  |  |  | 電気泳動
| ◆ DNA濃度測定 ◆ |  |  |  |  | ◆ DNA分解度の確認 ◆
お送りいただく前に品質検査を行うことが難しい場合には、そのままお送りいただいても構いませんが、サンプルの品質が基準以下であった場合に再送付をお願いする場合がございます。 弊社での品質検査は3回目以上の品質検査や、精製には別途費用が発生いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。 | 吸光度測定を行い、DNAの濃度および量を確認します。表1または表2の基準を満たしているかをご確認ください。 |  |  |  |  | 電気泳動でDNAの分解度を確認してください。
アガロースゲル電気泳動で確認をする場合には、以下の点をご確認ください。
| ◆ DNA純度測定 ◆ |  |  |  |  | 1） 1本のgenomeDNAのバンドが明瞭に検出されること
サンプルの調整 | 推奨基準は表1 A260／A280比をご参照ください。 |  |  |  |  | 2） スメアなバンドが検出されないこと
| 230、260、280、320 nmの波長で吸光度測定を行うことにより、RNAの純度を確認します。 |  |  |  |  | 3） genomeDNA以外のバンドが検出されないこと
◆ 注意事項 ◆ | 各波長の測定意義は 表5をご確認ください。 |  |  |  |  | DNA以外のバンドが検出された場合にはRNA混入の可能性があります
(1) Nuclease Free Water(NFW)を使ってDNAを溶解 | 吸光度比が基準を満たしている場合でも、多糖類の吸光波長は核酸と同じ260nmであるため、影響を受けている場合があります。このため、多糖類が混入しない手法でRNAの抽出を行ってください。
TEや界面活性剤はその後の実験におちて酵素反応を阻害する可能性があるため、使用しないでください。NFW以外の溶液を使用した場合には事前にご連絡ください。
表5 波長と測定意義
(2) DNAサンプルの液量 | 測定波長(nm) | 意義
弊社での品質検査時使用による損失をできるだけ少なくするため、蒸発の影響を少なくするため液量は10uL以上としてください。 | 230 | 塩、グアニジンイソチオシアネート、その他有機溶媒の混入の検出
| 260 | 核酸の濃度、多糖類
| 280 | タンパク質、フェノール
(3) 共沈剤を使用しない | 320 | 異常な吸収がないかの確認
核酸抽出・精製時にグリコーゲンなどの共沈剤を使用すると、酵素反応を阻害する可能性があります。
図1 純度の高いDNAの波形
(4) 全血検体は専用の採血管を使用する
抗凝固剤ヘパリンは使用しない
血液検体からDNAを調整される場合には抗凝固剤としてEDTAまたはクエン酸をご使用ください。ヘパリンは酵素反応を阻害しますので使用しないでください。
(6) サンプルチューブ
サンプルの輸送・保管には、冷凍保存対応、また15,000gでも耐えられるスクリューキャップではない1.5mLチューブを使用してください。8連、12連PCRチューブ、0.5mLチューブは使用しないでください。 |  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
|  |  |  | 1.82 | 2.05
(7) チューブにシール等を貼らない
サンプルシールを使用する場合は、フタの部分のみとし、側面へのテープの巻きつけなどはおやめください。剥がれてしまう可能性がありますので、シールを貼る場合でも予め油性マジックを用いて、フタの部分や側面のフロスト加工がされた部分にサンプル名または番号を記入してください。また、-80℃以下での使用が可能なサンプルシールをご利用ください。
図2 A260／A230比純度の低いDNAの波形
ご注意事項 |  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
◆ DNA濃度 ◆ |  |  |  | 1.71 | 0.28
マイクロアレイ実験にはQubitおよびTapeStationで測定したdsDNA (doble strand DNA)を使用します。
吸光度による濃度が基準を満たしている場合でもdsDNA量が実験に必要な量を満たしていない場合には
サンプルの再送付をお願いいたします。 |  |  | 図2は、A260/230比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。DNAにTEなどの塩、有機溶媒などが混入している可能性があり、酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。
◆ 純度の低いDNAの波形 ◆
カラム抽出・精製サンプル、RNase処理も行っている場合サンプル由来の可能性があります。
◆ 解析の中止 ◆
品質検定終了後に解析を中止される場合には、中止のご連絡をいただくまでに発生した作業の
費用をご請求いたします。
図3 A260／A280比純度の低いDNAの波形
|  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
|  |  |  | 0.71 | 0.23
図3は、A260/280比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。DNAにタンパク質やフェノールが混入により、吸収極大がA260からA270にシフトしています。さらに混入量が増えると、吸収極大はA280となります。酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。また、A280の吸光度がA260の吸光度に影響を与えるため、核酸の濃度が正しく定量できない可能性があります。
純度が低くても問題ない場合
下記のような場合には、純度が低い場合でも吸光スペクトルに大きな問題がなければ、解析に使用することができます。
吸収極大が260nmにある
吸収極小が230nmにある
320nmの吸光がほぼ［0］
吸収極大が270nmにシフト
DNAサンプル調整方法

## RNAサンプルの調整方法
解析に使用するRNAサンプルの分解や夾雑物の混入は、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。このため、サンプルをお送りいただく前に品質検査を実施していただくことをお願いしています。 品質の確認方法と基準については下記をご参照ください。 | 吸光度測定 |  |  |  |  | 電気泳動
| ◆ RNA濃度測定 ◆ |  |  |  |  | ◆ RNA分解度の確認 ◆
お送りいただく前に品質検査を行うことが難しい場合には、そのままお送りいただいても構いませんが、サンプルの品質が基準以下であった場合に再送付をお願いする場合がございます。 弊社での品質検査は3回目以上の品質検査や、精製には別途費用が発生いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。 | 吸光度測定を行い、RNAの濃度および量を確認します。表1または表2の基準を満たしているかをご確認ください。 |  |  |  |  | 電気泳動でRNAの分解度を確認してください。
[6 empty] | 表1 遺伝子発現解析 弊社推奨基準 |  | 表2 miRNA発現解析 弊社推奨基準
[7 empty] | RIN値 |  | RIN値
サンプルの調整 | 貴重なサンプルの場合、標準プロトコルでの実験開始量を下げることができますが、品質検査には、濃度・量にかかわらず、5uLを使用しますので、弊社での品質検査後に、実験開始必要量が残っているようサンプルを調整してください。 |  |  |  |  | 標準プロトコル | 7以上 | 標準プロトコル | 7以上
◆ 注意事項 ◆ | [5 empty] | アガロースゲル電気泳動で確認をする場合には、以下の点をご確認ください。
(1) Nuclease Free Water(NFW)を使ってRNAを溶解 | サンプル以外の原因（試薬の不具合）で再解析が必要となった場合には、最小実験開始量や推奨基準以下でお送りいただいた場合には、サンプルが確保できない場合があります。あらかじめご了承ください。 |  |  |  |  | 1） 2本のrRNAのバンドが明瞭に検出されること
TEや界面活性剤、DEPC水はその後の実験におちて酵素反応を阻害する可能性があるため、使用しないでください。NFW以外の溶液を使用した場合には事前にご連絡ください。 | [5 empty] | 2） スメアなバンドが検出されないこと
3） rRNA以外のバンドが検出されないこと
(2) RNAサンプルの液量 | ◆ RNA純度測定 ◆ |  |  |  |  | rRNA以外のバンドが検出された場合にはDNA混入の可能性があります
弊社での品質検査時使用による損失をできるだけ少なくするため、蒸発の影響を少なくするため液量は10uL以上としてください。 | 推奨基準は表1 A260／A280比をご参照ください。
| 230、260、280、320 nmの波長で吸光度測定を行うことにより、RNAの純度を確認します。 |  |  |  |  | Agilent バイオアナライザによる分解度測定の場合には、分解度が1～10で評価されます。
| 各波長の測定意義は 表3をご確認ください。 |  |  |  |  | 分解が見られない場合が10となります。
(3) 共沈剤を使用しない
核酸抽出・精製時にグリコーゲンなどの共沈剤を使用すると、酵素反応を阻害する可能性があります。 | 吸光度比が基準を満たしている場合でも、多糖類の吸光波長は核酸と同じ260nmであるため、影響を受けている場合があります。このため、多糖類が混入しない手法でRNAの抽出を行ってください。 |  |  |  |  | 図4 分解の無いサンプルの泳動結果 |  | 図5 分解がすすんだサンプルの泳動結果
(4) 分画はしない
polyA や miRNA画分の分画、濃縮は行わず、totalRNAを調整してください。 （血清/血漿・培養上清由来を除く）。 | 表3 波長と測定意義
| 測定波長(nm) | 意義
| 230 | 塩、グアニジンイソチオシアネート、その他有機溶媒の混入の検出
(5) 全血検体は専用の採血管を使用する | 260 | 核酸の濃度、多糖類
抗凝固剤として、ヘパリンを使用しないでください。ヘパリン加血漿/血清を使用される場合には事前にご相談ください。 | 280 | タンパク質、フェノール
| 320 | 異常な吸収がないかの確認 |  |  |  | rRNAのピークのみが明瞭に検出され、それ以外のピークは検出されません。 |  | rRNAのピーク間および低分子領域に分解したRNAのピークが検出され、ｒRNAのピークが低くなります。
血液検体からｔotalRNAを調整される場合にはPAXgene Blood RNA採血管の使用をおすすめします。血漿からのRNA精製を行う際に抗凝固剤入の採血管を使用される場合には抗凝固剤としてEDTAまたはクエン酸をご使用ください。ヘパリンは酵素反応を阻害しますので使用しないでください。
図1 純度の高いRNAの波形
図6 DNAが混入したサンプルの泳動結果 一例
(6) サンプルチューブ
サンプルの輸送・保管には、冷凍保存対応、また15,000gでも耐えられるスクリューキャップではない1.5mLチューブを使用してください。8連、12連PCRチューブ、0.5mLチューブは使用しないでください。
(7) チューブにシールを貼る場合
サンプルシールを使用する場合は、フタの部分のみとし、側面へのテープの巻きつけなどはおやめください。剥がれてしまう可能性がありますので、シールを貼る場合でも予め油性マジックを用いて、フタの部分や側面のフロスト加工がされた部分にサンプル名または番号を記入してください。また、-80℃以下での使用が可能なサンプルシールをご利用ください。 |  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
|  |  |  | 1.82 | 2.05
rRNA以外のピークが検出される。
その他、長鎖領域での基線の上昇など様々なパターンで検出されます。
ご注意事項 | [5 empty] | DNAのコンタミが疑われる場合には、DNase精製を行うことをおすすめします。
◆ 解析の中止 ◆
品質検定終了後に解析を中止されう場合には、中止のご連絡をいただくまでに発生した作業の費用をご請求いたします。 | 図2 A260／A230比純度の低いRNAの波形
|  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
|  |  |  | 1.71 | 0.28
図2は、A260/230比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。RNAにTEなどの塩、有機溶媒などが混入している可能性があり、酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。
図3 A260／A280比純度の低いRNAの波形
|  |  |  | A260／A280比 | A260／A230比
|  |  |  | 0.71 | 0.23
図3は、A260/280比が低くなった場合の、吸光スペクトルです。RNAにタンパク質やフェノールが混入により、吸収極大がA260からA270にシフトしています。さらに混入量が増えると、吸収極大はA280となります。酵素反応などに影響をおよぼす恐れがあります。また、A280の吸光度がA260の吸光度に影響を与えるため、核酸の濃度が正しく定量できない可能性があります。
下記のような場合には、純度が低い場合でも吸光スペクトルに大きな問題がなければ、解析に使用することができます。
① 濃度が低い場合
濃度が低い場合には、測定値が検出限界に近く、260nm、280nmの吸光度および230nmの吸光度の差が小さくなるため、正確な吸光度測定ができていない可能性があります。また、260nmの吸光度が低くなることにより、相対的に230nmの吸光度が高くなり、純度が低く見積もられます。
② カラム抽出・精製サンプル、DNase処理も行っている場合
サンプル由来の可能性があります。
吸収極大が260nmにある
吸収極小が230nmにある
320nmの吸光がほぼ［0］
RIN:10
RIN：4.8
RIN：3.7
吸収極大が270nmにシフト
RNAサンプル調整方法

## サンプル送付方法
■ 送付先 |  |  | ■ 梱包
郵便番号 | 211-0004
住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1200 KDX武蔵小杉ビル 9階
| 株式会社DNAチップ研究所 | 受託サポートセンター
電話番号 | 044-982-1289
■ 梱包の方法
【サンプルチューブ】
■ ご注意事項
● 適さないチューブ
・ 低容量チューブ（0.5mL、0.2mLのPCR用など）：材質が弱く、
輸送や保管に不向きです。
・ スクリューキャップのチューブ：蓋の落下や取り違えなどの事故につながります。
● ラベルシールご使用はお止め下さい。
・ はがれてしまうとサンプルの判別が困難になります。
【FFPEスライド】 |  |  |  | ・ チューブ立てなどのサイズに合わなくなります。
● サンプル名
・ そのままデータファイル名になります。
・ 英数字、－（ハイフン）以外の文字は使えません。
サンプル送付方法
＜冷凍便＞核酸・細胞・組織等
十分な量のドライアイスを詰めて
＜冷蔵便＞FFPEスライド
十分な量の保冷剤を詰めて
チューブを安全に
保護できる入れ物
フリーザーボックスなど
発泡スチロールの箱
パラフィルム
蓋にマジックで記入
サンプル名明記
1.5mL 容量
核酸吸着の少ないもの。
マイクロチューブ
サンプル
スライドガラスが破損しないように保護
スライドガラスを安全に保護できる入れ物
スライドガラスケース
緩衝材

## 解析依頼書
[8 empty] | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください
ご依頼内容 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | リアルタイムPCR | 遺伝子発現解析 | あり | 加水分解プローブ法 | 返却希望 | ヒト Homo sapiens
実験手法 |  | 選択してください |  |  | 測定反復数 |  | ｎ＝ | デジタルPCR | miRNA発現解析 | なし | インターカレーター法 | 返却不要 | ハツカネズミ Mus musculus
Assayの提供 |  | 選択してください | Assayをご提供いただける場合には、（別紙4）に詳細をご記入ください |  | 生物種 |  | 選択してください |  | 変異検出 | 選択してください |  |  | ラット Rattus novegious
その他 詳細 | [6 empty] | 記入例 ・ RNA抽出に使用した血清・血漿液量 ・ 実験前にサンプルをミックスする ・ 過去データと比較解析を行いたい など |  | SNP解析 | DNA |  |  | シロイヌナズナ Arabidopsis thaliana
核酸抽出 | 選択してください | あり |  | サンプル返却・破棄 |  |  | 返却希望 |  | コピー数多型（CNV）解析 | RNA |  |  | 線虫 Caenorhabditis elegans
※実験方法により、実験可能な生物種が異なります。事前にご相談ください。 | [8 empty] | その他 |  |  |  | キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster
■ DNAサンプルの調整方法をご確認ください | [6 empty] | DNAサンプルの調整方法について確認済み
■ RNAサンプルの調整方法をご確認ください | [6 empty] | RNAサンプルの調整方法について確認済み
■ サンプル送付方法についてご確認ください | [6 empty] | サンプル送付方法について確認済み
■ 当社個人情報保護についてをご確認頂き、同意の上ご記入ください。 | [6 empty] | 個人情報保護について同意
■ 国外持ち出し不可の場合はチェックしてください。 | [6 empty] | 国外持ち出し不可
■ ヒト臨床検体は、倫理委員会に承認され、匿名化された検体をお送りください。 | [6 empty] | 倫理委員会の承認を得たヒト検体
ヒト検体ではない
ネッタイシマカ Aedes aegypti
■ ご依頼者 (クオリティーチェック結果等、進捗状況をご連絡いたします） | [12 empty] | ハマダラ蚊 Anopheｌes gambiae
ふりがな | [5 empty] | e-mail | [6 empty] | セイヨウミツバチ Apis mellifera
氏名 |  |  |  |  | 様 | [7 empty] | ウシ Bovine
ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名 | [6 empty] | イヌ Canis familiari
| ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話 | [6 empty] | チャイニーズハムスター Cricetulus griseus
ヤギ Goat
コモンマーモセット Callithrix jacchus
■ ご依頼者以外で弊社からメールにて送付するクオリティーチェック結果等の情報共有をされたい方が | [12 empty] | モルモット Guinea pig
いらっしゃいましたら下記に連絡先を記入してください。 | [12 empty] | ゼブラフィッシュ Danio rerio
ウマ Equus caballus
氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail | [6 empty] | 菌類 Fungi
氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail | [6 empty] | ニワトリ Gallus gallus
氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail | [6 empty] | ダイズ Glycine max
氏名 |  |  |  |  | 様 | e-mail | [6 empty] | ハダカデバネズミ Heterocephalus glaber
カニクイザル Macaca fascicularis
■ サンプルを お送り頂く方 |  |  | ※ご依頼者と異なる場合にご記入ください。 | [9 empty] | ヒツジ Ovis aries
ウサギ Oryctolagus cuniculus (rabbit)
ふりがな | [5 empty] | e-mail | [6 empty] | コメ Oryza sativa Japonica Group (Japanese rice)
氏名 |  |  |  |  | 様 | [7 empty] | アカゲザル Macaca mulatta
ご所属 | 機関名 |  |  |  |  | 部署名 | [6 empty] | 出芽酵母 Saccharomyces Cerevisiae
| ご住所 | 〒 |  |  |  | 電話 | [6 empty] | 分裂酵母 Schizosaccharomyces pombe
ブタ Sus scrofa (pig)
⼩⻨ Triticu aestivum
ヨーロッパブドウ Vitis vinifera
お見積り番号 |  |  | ※弊社よりお見積書を提出している場合、番号の記入をお願いします。 | [9 empty] | ネッタイツメガエル Xenopus tropicalis
トウモロコシ Zea mays(Maize)
販売代理店 |  |  |  | 電話 |  |  | 担当者名 | [5 empty] | Bacteria
Pathogen
Protozoa
Virus
カスタム
Artificial Control
グループ 140
グループ 135
グループ 136
グループ 144
グループ 236
グループ 448
グループ 549
グループ 140
グループ 144
グループ 549
PCR受託解析
グループ 136

## RNAサンプルリスト
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
| 氏名 | 様 | [6 empty] | サンプル数
| ご所属 | [7 empty] | 0
ヒト臨床検体ご依頼される方 | [7 empty] | ※サンプルチューブは遠心に耐えられる1.5ｍｌのチューブをご利用ください
倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)され、匿名化された検体をお送りください。 | [7 empty] | ※サンプル名は油性のマジックインキでキャップにご記入ください。
※側面には記入やシール貼付をしないでください。
| ヒト臨床検体ではない(汎用培養細胞等) | [6 empty] | ※サンプル名は10文字以内の半角英数字でご記入ください。
| ヒト臨床検体であり、倫理委員会の承認(インフォームド・コンセント)を得ている | [6 empty] | ※下表のサンプル名とチューブに記載されたサンプル名が異なる場合は
※お選びください | [7 empty] | 「その他」にご記入ください。
※液量が10μLに満たない場合、事前にご相談ください。
No. | Sample Name | サンプルの種類 | 生物種 | RNA濃度 組織・細胞量 |  | OD260 /280 | 液量 | 溶媒 | その他 ご連絡事項
[7 empty] | 選択してください |  |  |  | 文字数 | NGサンプルチェック
D01 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D01- | 0 |  | ✓
D02 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D02- | 0
D03 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D03- | 0
D04 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D04- | 0 |  | 選択してください |  | 選択してください
D05 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D05- | 0 |  | Total RNA |  | Nuclease Free Waterに溶解
D06 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D06- | 0 |  | miRNAを含むTotal RNA |  | 抽出キットに付属の溶出バッファーに溶解
D07 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D07- | 0 |  | 細胞 |  | 核酸保存用試薬に浸漬
D08 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D08- | 0 |  | 組織 |  | 細胞ペレット
D09 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D09- | 0 |  | FFPE 切片 |  | 新鮮凍結
D10 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D10- | 0 |  | マイクロダイセクション後組織 |  | TRIzol、Isogen、QIAzol等でホモジナイズ後凍結
D11 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D11- | 0 |  | 培養上清 |  | その他
D12 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D12- | 0 |  | 血清
D13 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D13- | 0 |  | 血漿
D14 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D14- | 0 |  | EDTA-2K採血 全血
D15 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D15- | 0 |  | PAXgene RNA採血管(BD)
D16 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D16- | 0 |  | RNA Complete BCT(Streck)
D17 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D17- | 0 |  | その他
D18 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D18- | 0
D19 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D19- | 0
D20 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D20- | 0
D21 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D21- | 0
D22 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D22- | 0
D23 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D23- | 0
D24 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D24- | 0
D25 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D25- | 0 |  | 選択してください | 選択してください
D26 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D26- | 0 |  | μL | ng/μL
D27 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D27- | 0 |  | mL | cells
D28 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D28- | 0 |  | 枚 | mg
D29 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D29- | 0 |  |  | mm角
D30 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D30- | 0 |  |  | μm
D31 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D31- | 0
D32 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D32- | 0
D33 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D33- | 0
D34 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D34- | 0
D35 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D35- | 0
D36 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D36- | 0
D37 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D37- | 0
D38 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D38- | 0
D39 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D39- | 0
D40 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D40- | 0
D41 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D41- | 0
D42 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D42- | 0
D43 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D43- | 0
D44 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D44- | 0
D45 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D45- | 0
D46 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D46- | 0
D47 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D47- | 0
D48 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D48- | 0
D49 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D49- | 0
D50 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D50- | 0
D51 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D51- | 0
D52 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D52- | 0
D53 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D53- | 0
D54 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D54- | 0
D55 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D55- | 0
D56 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D56- | 0
D57 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D57- | 0
D58 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D58- | 0
D59 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D59- | 0
D60 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D60- | 0
D61 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D61- | 0
D62 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D62- | 0
D63 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D63- | 0
D64 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D64- | 0
D65 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D65- | 0
D66 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D66- | 0
D67 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D67- | 0
D68 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D68- | 0
D69 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D69- | 0
D70 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D70- | 0
D71 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D71- | 0
D72 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D72- | 0
D73 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D73- | 0
D74 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D74- | 0
D75 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D75- | 0
D76 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D76- | 0
D77 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D77- | 0
D78 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D78- | 0
D79 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D79- | 0
D80 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D80- | 0
D81 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D81- | 0
D82 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D82- | 0
D83 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D83- | 0
D84 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D84- | 0
D85 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D85- | 0
D86 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D86- | 0
D87 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D87- | 0
D88 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D88- | 0
D89 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D89- | 0
D90 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D90- | 0
D91 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D91- | 0
D92 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D92- | 0
D93 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D93- | 0
D94 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D94- | 0
D95 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D95- | 0
D96 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D96- | 0
D97 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D97- | 0
D98 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D98- | 0
D99 |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  |  | 選択してください |  | D99- | 0
RNAサンプルリスト

## DNAサンプルリスト
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
| 氏名 | 様 | [7 empty] | サンプル数
| ご所属 | [8 empty] | 0
No. | Sample Name | サンプルの種類 | 生物種 | 性別 | DNA濃度 組織・細胞量 |  | OD260 /280 | 液量 | 収量 （μg) | 溶媒 | その他 ご連絡事項
[8 empty] | 選択してください |  |  |  |  | 文字数 | NGサンプルチェック
D01 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D01- | 0 |  | 選択してください
D02 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D02- | 0 |  | male
D03 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D03- | 0 |  | female
D04 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D04- | 0 |  | 選択してください |  | 選択してください
D05 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D05- | 0 |  | Genome DNA |  | Nuclease Free Waterに溶解
D06 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D06- | 0 |  | FFPE由来Genome DNA |  | 抽出キット付属溶出バッファーにて溶解
D07 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D07- | 0 |  | cfDNA |  | TEに溶解
D08 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D08- | 0 |  | 細胞 |  | 核酸保存用試薬に浸漬
D09 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D09- | 0 |  | 組織 |  | 細胞ペレット
D10 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D10- | 0 |  | FFPE |  | 新鮮凍結
D11 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D11- | 0 |  | 全血 |  | 抽出キット付属溶解液にてホモジナイズ後凍結
D12 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D12- | 0 |  | 血漿 |  | EDTA採血管 採取
D13 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D13- | 0 |  | 血清 |  | Cell-Free DNA採取用採血管 採取
D14 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D14- | 0 |  | その他 |  | その他
D15 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D15- | 0
D16 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D16- | 0
D17 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D17- | 0
D18 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D18- | 0
D19 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D19- | 0
D20 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D20- | 0
D21 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D21- | 0
D22 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D22- | 0
D23 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D23- | 0
D24 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D24- | 0 |  | 単位を選択してください | 選択してください
D25 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D25- | 0 |  | μL | ng/μL
D26 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D26- | 0 |  | mL | cells
D27 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D27- | 0 |  | 枚 | mg
D28 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D28- | 0 |  |  | mm角
D29 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D29- | 0 |  |  | μm
D30 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D30- | 0
D31 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D31- | 0
D32 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D32- | 0
D33 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D33- | 0
D34 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D34- | 0
D35 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D35- | 0
D36 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D36- | 0
D37 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D37- | 0
D38 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D38- | 0
D39 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D39- | 0
D40 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D40- | 0
D41 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D41- | 0
D42 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D42- | 0
D43 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D43- | 0
D44 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D44- | 0
D45 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D45- | 0
D46 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D46- | 0
D47 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D47- | 0
D48 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D48- | 0
D49 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D49- | 0
D50 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D50- | 0
D51 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D51- | 0
D52 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D52- | 0
D53 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D53- | 0
D54 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D54- | 0
D55 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D55- | 0
D56 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D56- | 0
D57 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D57- | 0
D58 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D58- | 0
D59 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D59- | 0
D60 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D60- | 0
D61 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D61- | 0
D62 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D62- | 0
D63 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D63- | 0
D64 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D64- | 0
D65 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D65- | 0
D66 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D66- | 0
D67 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D67- | 0
D68 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D68- | 0
D69 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D69- | 0
D70 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D70- | 0
D71 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D71- | 0
D72 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D72- | 0
D73 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D73- | 0
D74 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D74- | 0
D75 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D75- | 0
D76 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D76- | 0
D77 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D77- | 0
D78 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D78- | 0
D79 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D79- | 0
D80 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D80- | 0
D81 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D81- | 0
D82 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D82- | 0
D83 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D83- | 0
D84 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D84- | 0
D85 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D85- | 0
D86 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D86- | 0
D87 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D87- | 0
D88 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D88- | 0
D89 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D89- | 0
D90 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D90- | 0
D91 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D91- | 0
D92 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D92- | 0
D93 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D93- | 0
D94 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D94- | 0
D95 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D95- | 0
D96 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D96- | 0
D97 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D97- | 0
D98 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D98- | 0
D99 |  | 選択してください |  | 選択してください |  | 選択してください |  |  |  | 選択してください |  | D99- | 0
DNAサンプルリスト

## サンプルミックス情報
※サンプル名は半角英数字10文字以内で記入し、「-」以外の記号およびスペースは使用しないでください。
氏名 | 様 | [5 empty] | サンプル数
ご所属 | [6 empty] | 0
※サンプルはRNAの品質検査後に等量ずつミックスします。ミックス方法をご希望の場合は備考欄にご記入ください。
※記入欄が足りない場合は行を追加してください。
ミックスするサンプルの指定
Mix Sampl No. | Mix Sample Name | Sample Name | Sample Name | Sample Name | Sample Name | 備考
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
サンプルミックス情報

## 提供Assay情報
※このシートはプライマー/プローブをご提供いただける場合のみにご記入ください。
| 氏名 | 様 |  |  |  | Assay数
| ご所属 |  |  |  |  | 0
※プローブ・プライマーがMIXされているAssayの場合にはプローブ チューブ名にご記入ください。
※遺伝子発現解析、miRNA発現解析の場合には、種別のリストを選択してください。
No. | Target名 （遺伝子名） | Assay種類 | プローブ チューブ名 | プローブ 蛍光色素名 | Forward プライマー チューブ名 | Reverse プライマー チューブ名 | 種別 | AsasayID プライマー・プローブ濃度 ご連絡事項
記入例 | EGFR | TaqMan SNP Genotyping Assays | EGFR-AS1 | FAM/VIC | - | - |  | C_172767649_10、20x
記入例 | GAPDH | QuantiTect Primer Assays (QIAGEN) | GAPDH_1 | FAM | - | - | レファレンス | QT00079247、20x
P01 |  | 選択してください
P02 |  | 選択してください | [6 empty] | 選択してください | 選択してください
P03 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜遺伝子発現解析＞ | レファレンス
P04 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan GeneExpression Assays | ターゲット
P05 |  | 選択してください | [6 empty] | QuantiNova LNA Probe PCR Assays (QIAGEN)
P06 |  | 選択してください | [6 empty] | QuantiNova LNA PCR Assays (QIAGEN)
P07 |  | 選択してください | [6 empty] | QuantiTect Primer Assays (QIAGEN)
P08 |  | 選択してください | [6 empty] | RT2 qPCR Primer Assays (QIAGEN)
P09 |  | 選択してください | [6 empty] | ddPCR™ Gene Expression Assays （Bio-Rad）
P10 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜miRNA発現解析＞
P11 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan MicroRNA Assays
P12 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan Advanced miRNA Assays
P13 |  | 選択してください | [6 empty] | miRCURY LNA miRNA Probe PCR Assays (QIAGEN)
P14 |  | 選択してください | [6 empty] | miRCURY LNA miRNA PCR Assays (QIAGEN)
P15 |  | 選択してください | [6 empty] | miScript Primer Assays (QIAGEN)
P16 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜変異検出＞
P17 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan Mutation Detection Assays
P18 |  | 選択してください | [6 empty] | ddPCR™ Mutation Assays （Bio-Rad）
P19 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜SNPジェノタイピング＞
P20 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan SNP Genotyping Assays
P21 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan™ Drug Metabolism Genotyping Assays
P22 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜CNV＞
P23 |  | 選択してください | [6 empty] | TaqMan Copy Number Assays
P24 |  | 選択してください | [6 empty] | ddPCR Copy Number Determination Assays
P25 |  | 選択してください | [6 empty] | LBx Probe (理研ジェネシス)
P26 |  | 選択してください | [6 empty] | ＜その他＞
P27 |  | 選択してください | [6 empty] | 設計・合成プライマー/プローブ
P28 |  | 選択してください
P29 |  | 選択してください
P30 |  | 選択してください
P31 |  | 選択してください
P32 |  | 選択してください
P33 |  | 選択してください
P34 |  | 選択してください
P35 |  | 選択してください
P36 |  | 選択してください
P37 |  | 選択してください
P38 |  | 選択してください
P39 |  | 選択してください
P40 |  | 選択してください
P41 |  | 選択してください
P42 |  | 選択してください
P43 |  | 選択してください
P44 |  | 選択してください
P45 |  | 選択してください
P46 |  | 選択してください
P47 |  | 選択してください
P48 |  | 選択してください
P49 |  | 選択してください
P50 |  | 選択してください
P51 |  | 選択してください
P52 |  | 選択してください
P53 |  | 選択してください
P54 |  | 選択してください
P55 |  | 選択してください
P56 |  | 選択してください
P57 |  | 選択してください
P58 |  | 選択してください
P59 |  | 選択してください
P60 |  | 選択してください
P61 |  | 選択してください
P62 |  | 選択してください
P63 |  | 選択してください
P64 |  | 選択してください
P65 |  | 選択してください
P66 |  | 選択してください
P67 |  | 選択してください
P68 |  | 選択してください
P69 |  | 選択してください
P70 |  | 選択してください
P71 |  | 選択してください
P72 |  | 選択してください
P73 |  | 選択してください
P74 |  | 選択してください
P75 |  | 選択してください
P76 |  | 選択してください
P77 |  | 選択してください
P78 |  | 選択してください
P79 |  | 選択してください
P80 |  | 選択してください
P81 |  | 選択してください
P82 |  | 選択してください
P83 |  | 選択してください
P84 |  | 選択してください
P85 |  | 選択してください
P86 |  | 選択してください
P87 |  | 選択してください
P88 |  | 選択してください
P89 |  | 選択してください
P90 |  | 選択してください
P91 |  | 選択してください
P92 |  | 選択してください
P93 |  | 選択してください
P94 |  | 選択してください
P95 |  | 選択してください
P96 |  | 選択してください
Assayリスト

## （別紙5）解析内容・サンプル組合せ (hidden)
氏名 | 平塚みとり様
ご所属 | DNA 事業推進
解析内容の指定 | [16 empty] | ✓
※ ご希望される解析内容にチェック（✓）をお選び願います。
※ その他、図表作成などをご希望される場合には連絡事項に詳細をご記入ください。
遺伝子発現解析、miRNA発現解析 |  |  |  | 連絡事項 |  |  |  |  | aCGH解析 |  |  |  | 連絡事項
チェック | 比較の種類 | [7 empty] | 比較の種類
✓ | 個体間比較 | [7 empty] | 個体間比較
| 群間比較 | [7 empty] | 解析内容
チェック | 解析内容 | [7 empty] | コピー数変化領域の検出
✓ | 正規化 | [7 empty] | Genome View画像の取得
| 変動遺伝子抽出 | [7 empty] | UCSCゲノムブラウザアップロードファイル作成
| GO解析 | [7 empty] | ※ aCGH解析の解析内容はお選びいただく事ができません。その他ご要望がございましたら連絡事項欄にご記入ください。
Pathway解析
クラスター解析図およびリスト
標的遺伝子探索(miRNA発現解析のみ)
その他、図表作成など
※ 統計検定は 群間比較 n=3以上で実施します。個体間比較での統計検定、n=2での群間比較では統計検定を行いません。
※ 遺伝子発現解析でGO解析を行う場合には、変動遺伝子抽出も合わせてご依頼いただく必要があります。
※ miRNA発現解析でGO解析をご希望される場合には、変動遺伝子抽出の他、標的遺伝子探索をご依頼いただく必要があります。
※ お見積書と内容と異なる場合には、お見積書の内容が優先されます。
比較組み合わせの指定 |  |  |  |  | Grouｐ分けの指定（群間比較のみ）
※ Test（分子） vs Control（分母） にて、発現比を算出します。 |  |  |  |  | ※ サンプル間の １対１比較の場合は左表 ＜比較組み合わせの指定＞欄のみの記載で構いません。
※ Sample NameまたはGroupNameにて、ご記入願います。 |  |  |  |  | ※ 各サンプルのGroup名をご記入願います。
※ Control（分母）を基準として、Test（分子）における変動比を計算します。 |  |  |  |  | ※ 群名"group..."の名称は変更可。記入欄が不足する場合は行・列を追加してください。
※ 統計検定は群間比較 n=3以上。
※ 最大比較数は、検体（Group）の数または10比較の内、 少ない方となります。
比較No. | Test（症例群） （分子） | Control（対照群） （分母） | note |  | No. | Sample Name | Group1 | Group2 | Group3 | Group4 | Group5 | Group6 | Group7 | Group8 | Group9 | Group10
1 |  |  |  |  | D01 | 0
2 |  |  |  |  | D02 | 0
3 |  |  |  |  | D03 | 0
4 |  |  |  |  | D04 | 0
5 |  |  |  |  | D05 | 0
6 |  |  |  |  | D06 | 0
7 |  |  |  |  | D07 | 0
8 |  |  |  |  | D08 | 0
9 |  |  |  |  | D09 | 0
10 |  |  |  |  | D10 | 0
[5 empty] | D11 | 0
[5 empty] | D12 | 0
[5 empty] | D13 | 0
[5 empty] | D14 | 0
[5 empty] | D15 | 0
[5 empty] | D16 | 0
[5 empty] | D17 | 0
[5 empty] | D18 | 0
[5 empty] | D19 | 0
[5 empty] | D20 | 0
[5 empty] | D21 | 0
[5 empty] | D22 | 0
[5 empty] | D23 | 0
[5 empty] | D24 | 0
[5 empty] | D25 | 0
[5 empty] | D26 | 0
[5 empty] | D27 | 0
[5 empty] | D28 | 0
[5 empty] | D29 | 0
[5 empty] | D30 | 0
[5 empty] | D31 | 0
[5 empty] | D32 | 0
[5 empty] | D33 | 0
[5 empty] | D34 | 0
[5 empty] | D35 | 0
[5 empty] | D36 | 0
[5 empty] | D37 | 0
[5 empty] | D38 | 0
[5 empty] | D39 | 0
[5 empty] | D40 | 0
[5 empty] | D41 | 0
[5 empty] | D42 | 0
[5 empty] | D43 | 0
[5 empty] | D44 | 0
[5 empty] | D45 | 0
[5 empty] | D46 | 0
[5 empty] | D47 | 0
[5 empty] | D48 | 0
[5 empty] | D49 | 0
[5 empty] | D50 | 0
[5 empty] | D51 | 0
[5 empty] | D52 | 0
[5 empty] | D53 | 0
[5 empty] | D54 | 0
[5 empty] | D55 | 0
[5 empty] | D56 | 0
[5 empty] | D57 | 0
[5 empty] | D58 | 0
[5 empty] | D59 | 0
[5 empty] | D60 | 0
[5 empty] | D61 | 0
[5 empty] | D62 | 0
[5 empty] | D63 | 0
[5 empty] | D64 | 0
[5 empty] | D65 | 0
[5 empty] | D66 | 0
[5 empty] | D67 | 0
[5 empty] | D68 | 0
[5 empty] | D69 | 0
[5 empty] | D70 | 0
[5 empty] | D71 | 0
[5 empty] | D72 | 0
[5 empty] | D73 | 0
[5 empty] | D74 | 0
[5 empty] | D75 | 0
[5 empty] | D76 | 0
[5 empty] | D77 | 0
[5 empty] | D78 | 0
[5 empty] | D79 | 0
[5 empty] | D80 | 0
[5 empty] | D81 | 0
[5 empty] | D82 | 0
[5 empty] | D83 | 0
[5 empty] | D84 | 0
[5 empty] | D85 | 0
[5 empty] | D86 | 0
[5 empty] | D87 | 0
[5 empty] | D88 | 0
[5 empty] | D89 | 0
[5 empty] | D90 | 0
[5 empty] | D91 | 0
[5 empty] | D92 | 0
[5 empty] | D93 | 0
[5 empty] | D94 | 0
[5 empty] | D95 | 0
[5 empty] | D96 | 0
[5 empty] | D97 | 0
[5 empty] | D98 | 0
[5 empty] | D99 | 0
実験・解析 群分け情報、および比較組合せについて